2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购（KWBD2X2023032）


[image: image1.jpg]AR




广 西 科 文 招 标 有 限 公 司
询价采购文件

        项目名称：2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购
采购编号：KWBD2X2023032

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2023年6月
询价采购公告

广西科文招标有限公司受柳州市动物疫病预防控制中心委托，对一批2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、项目名称：2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购        
二、采购编号：KWBD2X2023032
三、项目内容：2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂一批；详见询价采购文件《项目需求一览表》。
四、报价供应商资格：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次询价采购货物的供应商；

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；

3、本项目不接受联合体报价。
五、询价采购文件出售时间及方式：

1、本次询价采购文件出售时间：2023年6月16日起至6月21日止（正常上班时间）。

2、发售地点：广西科文招标有限公司柳州分公司（广西柳州市潭中中路6号泽宇美食城内4栋2楼）。 
3、询价采购文件售价：每本300元,询价采购文件售后不退。
4、获取询价采购文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证、非法定代表人携带法定代表人授权书原件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（均须加盖单位公章）。已购买采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。
六、报价文件递交

1、文件递交方式

供应商请在规定的时间内将报价文件密封形式直接递交至广西科文招标有限公司柳州分公司开标厅（柳州市潭中中路6号4栋2楼）。
2、报价文件递交时间：2023年6月25日15时至15时30分。

3、报价文件递交截止时间：2023年6月25日15时30分。   

七、开标有关信息：
1、开标时间：2023年6月25日15时30分。
2、开标地点：广西科文招标有限公司柳州分公司开标厅（柳州市潭中中路6号4栋2楼）。

八、联系方式：
采购代理机构：广西科文招标有限公司
地址：柳州市潭中中路6号4栋2楼

联系人：邝工     
联系电话：0772-2620289
传真：0772-2612389
广西科文招标有限公司

2023年6月16日
报价供应商须知
一、总则
1.专用名词及项目慨括

1.1采购人：是指依法进行采购的单位、团体组织。

1.2采购代理机构：广西科文招标有限公司

1.3报价供应商：符合本次询价采购规定的相应资质要求，参加报价供应商，在报价阶段称为报价供应商；在签订和履行合同阶段称为成交供应商。

1.4项目名称：2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购
采购编号：KWBD2X2023032
1.5报价供应商资格：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次询价采购货物的供应商；
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；

（3）本项目不接受联合体报价。

2.网上查询：采购公告2023年6月16日在广西科文网（www.kwbid.com.cn）发布。  

3.资金来源：财政资金。
4.合格的报价供应商：
4.1报价供应商不得直接或间接地与为本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、

招标（代理）机构或其附属机构有任何关联。 

4.2 符合上述条件的报价供应商应承担报价及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 报价费用

不论报价结果如何，报价供应商均应自行承担所有与参加本次报价有关的全部费用。

6.现场踏勘

6.1本项目不组织现场踏勘。

7.询价文件构成

7.1询价采购公告；

7.2附件（报价函、报价表、售后服务承诺书、技术规格响应表、货物采购合同格式、法定代表人授权委托书格式）。

8.报价文件构成

8.1报价函（必须提供，加盖单位公章）；

8.2报价表（必须提供，加盖单位公章）；
8.3技术规格响应表（必须提供，加盖单位公章）；

8.4售后服务承诺书（必须提供，加盖单位公章）；

8.5报价供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖单位公章）；
8.6法定代表人有效的身份证明复印件（必须提供，加盖单位公章）；
8.7法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效的身份证明复印件（委托代理时必须提供，加盖单位公章）；
8.8采购供应商资格信用承诺函（必须提供，加盖单位公章）；
8.9 《项目需求一览表》中要求提供的材料（如有要求必须提供）；
8.10由采购代理机构提供报价文件递交截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关报价供应商主体信用记录查询结果截图以供评审；

8.11报价供应商认为必要提供的声明及文件资料（加盖单位公章）。
9．报价要求

报价和结算币种为人民币，单位为元。报价采用单价核定法，如总报价发生计算错误，将按单价核定总报价。

10．报价文件编制要求：
报价供应商必须就《项目需求一览表》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。报价文件按构成顺序装订成册，每项文件均须由法定代表人或其授权委托代理人签字、盖章（如由授权委托代理人签字，需有授权委托书确认），提交一份正本、二份副本。

11．报价递交要求

11.1递交方式（具体详见“报价资料表”）；
11.2报价文件递交截止时间（具体详见“报价资料表”）；
11.3报价文件递交地点（具体详见“报价资料表”）；
12．询价采购结果确定原则

12.1在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按技术指标高优先、质保期长优先、交付使用期短优先、处理质量问题响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

12.2询价结果将在广西科文网（www.kwbid.com.cn）上公布。

13. 询价小组组成
询价小组由采购人的代表和有关专家共三人或以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
二、合同主要条款

14．交货及验收

14.1交货时间（具体详见“报价资料表”）；
14.2交货地点（具体详见“报价资料表”）；
14.3交货验收（具体详见“报价资料表”）。

15．货款支付

付款方式：本项目无预付款，采购方在货物验收合格并交付正常使用后10个工作日内向柳州市财政局申请货款支付，具体支付给日期以柳州市财政局支付日期为准（不计利息）。

16. 履约保证金：成交金额的0%。

三、其他

17．本次采购项目是以采购预算价为最高限价；报价供应商的报价超出采购预算价，报价无效。

18.如所有报价供应商报价均超过预算的，采购方不能支付的，应予废标，重新组织采购。
19.成交服务费

    成交服务费参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向广西科文招标有限公司一次付清成交服务费，不足人民币叁仟元的按人民币叁仟元整收取。否则，采购代理机构将视之为违约并取消该成交决定。

20.解释权

本询价采购文件是根据有关法律法规、政策及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

21.有关事宜

所有与本询价采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) 采购代理机构：广西科文招标有限公司 　         

联系人：邝工
通讯地址：广西柳州市潭中中路6号4栋2楼　　　　       

咨询电话/传真：0772-2620289
(2)缴纳成交服务费用此帐户

开户名称：广西科文招标有限公司柳州分公司       

开户银行：柳州银行跃进路支行  

账    号：702012011010200001057
报价资料表

该表是关于本次询价采购的货物具体的资料，是对《报价供应商须知》的具体补充和修改。本项目仅采用《报价供应商须知》中适合本次招标的有关条款，具体采用情况请参照下表，所有与本次询价有关的事宜，以本资料表规定的为准。
	条款号
	内    容

	一、总 则

	1.4
	项目名称：2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购
采购编号：KWBD2X2023032

	1.5
	报价供应商资格：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次询价采购货物，具备合法资格的供应商；

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；

3、本项目不接受联合体报价。

	8
	※本项目需提交的文件包括8.1～8.8条款规定所需提供的文件。

	9
	※报价：现场交货价 （现场交货价，含必要的保险费用和各项税金）：

※1、报价总价；

※2、报价总价必须包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、调试、验收、培训和售后服务、税金及其他所有成本费用。

	10
	报价文件一份正本、二份副本，并在报价文件左上角注明“正本”、“副本”字样。

	11
	（1）递交方式：报价供应商将报价文件密封（封口签章）后直接递交至广西科文招标有限公司。

（2）报价文件递交截止时间 ：2023年6月25日15时30分。
（3）报价文件递交地点：广西科文招标有限公司开标厅（柳州市潭中中路6号4栋2楼）

（4）开标时间和地点：报价文件递交截止时间后在广西科文招标有限公司柳州分公司开标厅（柳州市潭中中路6号4栋2楼）广西科文招标有限公司柳州分公司会议室。

	二、合同主要条款

	14
	14. 交付使用期：按《项目需求一览表》要求。
14.2交货地点：按《项目需求一览表》要求。
14.3交货验收：成交供应商向采购人交货后，采购人于5个工作日内验收完毕。

	15
	付款方式：本项目无预付款，甲方在货物验收合格并交付正常使用后10个工作日内向柳州市财政局申请货款支付，具体支付给日期以柳州市财政局支付日期为准（不计利息）。

	16
	履约保证金：成交金额的0%。

	三、其他事项

	19
	成交服务费：参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务费管理暂行办法》货物类收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取，不足人民币叁仟元的按人民币叁仟元整收取。。签订合同前，成交供应商应向广西科文招标有限公司一次付清成交服务费。

	20
	采购代理机构：广西科文招标有限公司　         联系人：邝工

通讯地址：广西科文招标有限公司（柳州市潭中中路6号4栋2楼） 

邮 编：545001    咨询电话：0772-2620289     传 真：0772-2612389

	
	本项目采购总预算（人民币）：16.984万元。

	本表中含※条款属于关键性条件，对关键条件的任何不满足将导致报价被拒绝。


项目需求一览表

说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，报价供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

    2、本一览表中参考型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或报价供应商选用其他型号替代的，请说明详细、正确的型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价供应商应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。
4、带▲号条款为关键、实质性内容要求，报价时必须满足，非带▲号条款负偏离数量应≤3，否则报价无效。

	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	2盒
	梓健/鲲鹏基因/禾旭
	1、用途：本试剂盒用于禽咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻禽肉组织渗出液、鸡胚尿囊液等样本中的禽流感病毒 H5 亚型核酸定性检测。可用于对可疑感染患者的病原体鉴别诊断。
2、保存及有效期：于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。
3、最低检测限：500copies/ml。
4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%。
5、特异性：与其感染部位相同或感染征状相似且常见的其它病原体（HCoV-229E、HCoV-HKU1、HCoV -OC43、HCoV-NL63、MERS-CoV、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
6、试剂盒规格：48T/盒。
7、试剂盒组成：H5 RT-PCR Buffer 912μL×1管、H5 Enzyme Mix 48μL×1 管、H5 Positive Control 80μL×1管、H5 Negative Control 80μL×1管、说明书。
8、反应体系为：25µL。
9、反应条件为：42 ℃：15 min，95℃：10 min；95 ℃：5 s，60 ℃：45 s，在每个循环第二步（60℃ 45s）收集荧光信号，共40个循环。
10、结果判断：阳性对照和空白对照均正常的情况下进行结果分析。
①、阳性：待测样本检测结果Ct≤35且曲线有明显扩增期，结果测定有效，可直接判断样本为阳性。
②、阴性：待测样本检测结果Ct＞38，可直接判断样本为阴性。
③、可疑：待测样本检测结果35＜Ct≤38，需重复一次，若此时Ct值仍≤38，且曲线有明显的扩增期，可判断样本为阳性，否则为阴性。

	2
	禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	2盒
	梓健/鲲鹏基因/禾旭
	1、用途：于禽咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻禽肉组织渗出液、鸡胚尿囊液等样本中的禽流感病毒 H7 亚型核酸定性检测。可用于对可疑感染患者的病原体鉴别诊断。
2、保存及有效期：于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。
3、最低检测限：500copies/ml。
4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%。
5、特异性：特异性：与其感染部位相同或感染征状相似且常见的其它病原体（HCoV-229E、HCoV-HKU1、HCoV -OC43、HCoV-NL63、MERS-CoV、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
6、试剂盒规格：48T/盒。
7、试剂盒组成：H7 RT-PCR Buffer 912μL×1 管、H7 Enzyme Mix 48μL×1 管、H7 Positive Control 80μL×1 管、H7 Negative Control 80μL×1 管、说明书。
8、反应体系为：25µL。
9、反应条件为：42 ℃：15 min，95 ℃：10 min；95 ℃：5 s，60 ℃：45 s，在每个循环第二步（60℃： 45s）收集荧光信号，共40个循环。
10、结果判断：阳性对照和空白对照均正常的情况下进行结果分析。
①、阳性：待测样本检测结果 Ct≤35 且曲线有明显扩增期，结果测定有效，可直接判断样本为阳性。
②、阴性：待测样本检测结果 Ct＞38，可直接判断样本为阴性。
③、可疑：待测样本检测结果 35＜Ct≤38，需重复一次，若此时 Ct 值仍≤38，且曲线有明显的扩增期，可判断样本为阳性，否则为阴性。

	3
	猪伪狂犬病毒荧光PCR检测试剂盒
	1盒
	青岛立见/莱普生/北京纳百
	1、作用与用途：用于动物肺、扁桃体、淋巴结等组织病料和血液、鼻腔拭子等液体病料中的伪狂犬病毒（PRV ）核酸检测。 
2、保存条件：-20℃以下冷冻保存。
3、试剂盒规格： 50 检份/盒。
4、试剂盒组成：酶反应液 1000μl/管、引物探针、阳性对照500µl/管、阴性对照 500µl/管。 
5、反应程序：①37℃孵育2分钟；②95 ℃ 预变性 30 秒；③ 95 ℃ 变性 10 秒，60 ℃ 延伸 30 秒，共 40个循环；设置 60 ℃ 收集 FAM 荧光信号。
6、结果判定：阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct值≤38时可判定为伪狂犬病毒核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为伪狂犬病毒核酸阴性；当 样品 38＜Ct值≤40时判定为伪狂犬病毒核酸可疑，需重新提取核酸，重复检测仍为可疑则判定为伪狂犬病毒核酸阳性。
7、试剂盒有效期15个月。

	4
	猪伪狂犬病毒（gE基因）实时荧光PCR检测试剂盒
	1盒
	青岛立见/莱普生/北京纳百
	1、作用与用途：用于动物肺、扁桃体、淋巴结等组织病料和血液、鼻腔拭子等液体病料中的伪狂犬病毒gE基因（PRV gE）核酸检测。
2、保存条件：-20℃以下冷冻保存。
3、试剂盒规格：50 检份/盒。 
4、试剂盒组成：酶反应液 1000μl/管、引物探针、阳性对照 500µl /管 、阴性对照 500µl /管。 
5、反应程序：①37℃孵育2分钟；②95 ℃ 预变性 30 秒；③ 95 ℃ 变性 10 秒，60 ℃ 延伸 30 秒，共 40 个循环；设置 60 ℃ 收集 FAM 荧光信号。
6、结果判定：阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立。样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值≤38 时可判定为伪狂犬病毒 （gE 基因）核酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为伪狂犬病毒（gE 基因）核酸阴性；当 样品 38＜Ct 值≤40 时判定为伪狂犬病毒（gE 基因）核酸可疑，需重新提取核酸，重复检测 仍为可疑则判定为伪狂犬病毒（gE 基因）核酸阳性。 
7、试剂盒有效期15个月。

	5
	猪圆环病毒3型实时荧光PCR检测试剂盒
	3盒
	元亨/北京纳白/国生生物
	1、作用于用途：采用实时荧光PCR方法检测猪血清和组织中的猪圆环病毒3型的DNA，适用于PCV3的检测、诊断和流行病学调查。
2、规格：50T/盒。
3、储存条件及有效期：应置于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。
4、主要组成成分：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、PCR反应液、荧光探针、说明书
5、结果判定
①、结果分析条件设定
阀值设定原则：阀值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。不同仪器可根据仪器噪音情况进行调整。
②、结果描述及判定
阳性对照Ct值≤30并出现特定的扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特定扩增曲线，实验结果成立;被检样品Ct值≤30并出现特定的扩增曲线为PCV-3阳性:被检样品30Ct<36并出现特定的扩增曲线，需重新取样提取 DNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，则判定为阳性；被检样品Ct值>36时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性:对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。

	6
	猪圆环病毒2型实时荧光PCR定量检测试剂盒
	3盒
	元亨/北京纳白/国生生物
	1、作用于用途：本试剂盒采用实时荧光PCR 方法检测猪血清和组织中的猪圆环病毒2型的DNA，适用于PCV2的检测、诊断和流行病学调查。
2、规格：50T/盒。
3、储存条件及有效期：应置于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。
4、主要组成成分：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、PCR反应液、荧光探针、说明书。
5、结果盘点
①、结果分析条件设定
阀值设定原则：闽值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。不同仪器可根据仪器噪音情况进行调整。
②、结果描述及判定阳性对照Ct值≤30并出现特定的扩增曲线阴性对照无Ct值并且无特定扩增曲线，实验结果成立；被检样品Ct值≤30并出现特定的扩增曲线为PCV-2阳性；被检样品30<Ct37并出现特定的扩增曲线，需重新取样提取 DNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，则判定为阳性；被检样品Ct值≥37时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性;对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。

	7
	病毒RNA/DNA提取试剂盒（64T）
	10盒
	天隆/博日/广州湾区
	1、作用于用途：可从血清等多种液体样品中快速提取DNA/RNA病毒核酸，实现平行样本的高通量处理，用于全血、血清、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等样本的核酸提取。
2、规格：64T/盒（预封装）16T/板×4板。
3、试剂盒组成：预封装试剂：4板，蛋白酶K溶液：1支。
4、储存条件：室温保存。
5、有效期：有效期为12个月。
6、批内及批间差均小于15%。

	8
	禽流感H5(Re-13株)抗原
	18瓶
	哈维科/芬德生物/赛诺利康
	1、用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型（H5-Re13株）抗体。
2、抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒（H5-Re13株），血凝(HA)效价不低于1：128。
3、规格：2ml/瓶。
4.贮藏：-15℃以下保存。
5.有效期：有效期为24个月。

	9
	禽流感H5(Re-13株)阳性血清
	1瓶
	哈维科/芬德生物/赛诺利康
	1、用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型（H5-Re13株）抗体。
2、测定鸡血清时，分别试验禽流感病毒H5亚型（Re-13株）鸡阳性血清和禽流感病毒HI试验鸡阴性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制（HI)抗体效价不低于1：128，阴性血清HI抗体效价不高于1：4.测定鸭和鹅血清时，分别试验禽流感病毒H5亚型（Re-13株）鸭阳性血清和禽流感病毒HI试验鸭阴性血清作为对照血清，处理后的鸭阳性血清HI抗体效价不低于1：80，阴性血清HI抗体效价低于1：10。
3.规格：2ml/瓶。
4.贮藏：-15℃以下保存。
5.有效期：有效期为24个月。

	10
	禽流感H5(Re-14株)抗原
	18瓶
	哈维科/芬德生物/赛诺利康
	1、用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型（H5-Re14株）抗体。
2、抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒（H5-Re14株），血凝(HA)效价不低于1：128。
3.规格：2ml/瓶。
4.贮藏：-15℃以下保存。
5.有效期：有效期为24个月。

	11
	禽流感H5(Re-14株)阳性血清
	1瓶
	哈维科/芬德生物/赛诺利康
	1、用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型（H5-Re14株）抗体。
2、测定鸡血清时，分别试验禽流感病毒H5亚型（Re-14株）鸡阳性血清和禽流感病毒HI试验鸡阴性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制（HI)抗体效价不低于1：128，阴性血清HI抗体效价不高于1：4.测定鸭和鹅血清时，分别试验禽流感病毒H5亚型（Re-14株）鸭阳性血清和禽流感病毒HI试验鸭阴性血清作为对照血清，处理后的鸭阳性血清HI抗体效价不低于1：80，阴性血清HI抗体效价低于1：10。
3、规格：2ml/瓶。
4、贮藏：-15℃以下保存。
5、有效期：有效期为24个月。

	12
	禽流感病毒H7亚型(Re-4株)血凝抑制试验抗原
	18瓶
	哈维科/芬德生物/赛诺利康
	1、用途：用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）抗体。
2、抗原为灭活的H7亚型禽流感病毒（H7-Re4株），血凝(HA)效价不低于1：128。
3、规格：2ml/瓶。
4、贮藏：-15℃以下保存。
5、有效期：有效期为24个月。

	13
	禽流感病毒H7亚型(Re-4株)血凝抑制试验阳性血清
	1瓶
	哈维科/芬德生物/赛诺利康
	1、用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型（H7-Re4株）抗体。
2、测定鸡血清时，分别试验禽流感病毒H7亚型（H7-Re-4株）鸡阳性血清和禽流感病毒HI试验鸡阴性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制（HI)抗体效价不低于1：128，阴性血清HI抗体效价不高于1：4.测定鸭和鹅血清时，分别试验禽流感病毒H7亚型（H7-Re-4株）鸭阳性血清和禽流感病毒HI试验鸭阴性血清作为对照血清，处理后的鸭阳性血清HI抗体效价不低于1：80，阴性血清HI抗体效价低于1：10。
3、规格：2ml/瓶。
4、贮藏：-15℃以下保存。
5、有效期：有效期为24个月。

	14
	鸡新城疫血凝抑制试验抗原
	5瓶
	国生/赛诺利康/中海生物
	1、采用血凝抑制试验方法，用于血清样品中新城疫病毒抗体的检测。
2、抗原已灭活。
3、血凝效价≥7log2。
4、抗原性状为白色或淡黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。
5、规格为2ml/瓶。
6、-15℃以下保存，有效期不少于24个月。

	15
	鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清
	1瓶
	国生/赛诺利康/中海生物
	1、为新城疫病毒血凝抑制试验配套阳性血清。
2、SPF鸡制备。
3、HI效价≥7log2。
4、规格为2ml/瓶。
5、-15℃以下保存，有效期为不少于24个月。

	16
	阴性血清
	1瓶
	国生/赛诺利康/中海生物
	1、用SPF鸡采血，分离血清制成，用于新城疫血凝抑制试验，法氏囊琼脂扩散试验的阴性对照。
2、贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期为24个月。
3、规格：2ml/瓶。

	17
	猪瘟病毒抗体间接ELISA检测试剂盒
	4盒
	金诺/禾旭/中道
	1、阻断ELISA。
2．保存条件：2～8℃保存。
3．敏感性：97% 。
4．特异性：99.2%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：480孔（5板）/盒；192孔（2板）/盒。
7．试剂盒组成：重组E2（gp55）蛋白包被板，样品稀释液，阴性对照血清，阳性对照血清，酶标抗体，底物液，终止液，洗液。
8．操作时间：1小时45分钟。
9．结果判定：PI值＜40%，阴性；PI值≥40%，阳性。
10．与BVDV没有交叉反应，试剂盒有效期18个月。

	18
	口蹄疫O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒（改进型）
	12盒
	兰州兽医研究所/哈兽研/中海生物
	1.采用液相阻断ELISA方法定量检测猪、牛、羊等血清中FMDV-O型疫苗免疫结构蛋白抗体。
▲2.试剂盒主要组成：
2.1兔抗包被ELISA板5块；
2.2 U型96孔抗原抗体反应板2块；
2.3移液槽3个；
2.4口蹄疫O型病毒抗原1-2瓶，6mL/瓶；
2.5口蹄疫O型酶标抗体工作液1瓶，30mL；
2.6口蹄疫O型阳性对照血清1管（已稀释浓度为1：8）1mL；
2.7口蹄疫阴性对照血清1管 1mL；
2.8 25倍PBST浓缩洗液2瓶，60mL/瓶；
2.9 抗原稀释液1瓶，30mL；                                                         
2.10底物A溶液15mL；底物B溶液；                                                    
2.11终止液30mL；
2.12封膜板5张。
3.可检测样品50～100份。
4.敏感性≥98%，特异性≥98%。
5.储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存；
6.试剂有效期不少于12个月，试剂盒到货时有效期不低于10个月。

	19
	口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒（改进型）
	5盒
	兰州兽医研究所/哈兽研/中海生物
	1、采用液相阻断ELISA方法定量检测猪、牛、羊等血清中FMDV-A型疫苗免疫结构蛋白抗体。
▲2、试剂盒主要组成：
2.1兔抗包被ELISA板5块；
2.2 U型96孔抗原抗体反应板2块；
2.3移液槽3个；
2.4口蹄疫A型病毒抗原1-2瓶，6mL/瓶；
2.5口蹄疫A型酶标抗体工作液1瓶，30mL；
2.6口蹄疫A型阳性对照血清1管（已稀释浓度为1：8）1mL；
2.7口蹄疫阴性对照血清1管 1mL；
2.8 25倍PBST浓缩洗液2瓶，60mL/瓶；
2.9 抗原稀释液1瓶，30mL；                                                          
2.10底物A溶液15mL；底物B溶液；                                                    
2.11终止液30mL；
2.12封膜板5张。
3、可检测样品50～100份。
4、敏感性≥98%，特异性≥98%。
5、储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存。
6、试剂有效期不少于12个月，试剂盒到货时有效期不低于10个月。

	20
	小反刍兽疫病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒
	3盒
	青岛立见/莱普生/北京纳百
	1、作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体。
2、保存条件： 2～8℃保存。
3、试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒。 
4、试剂盒组成：PPRV B 抗原包被板 、样品稀释液、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、20×洗涤液 、酶标抗体、底物溶液、终止液。
5、结果判定：PPRV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD NC ；PPRV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD PC ；酶标抗体（空白）的平均 OD 值即 OD Cm ；待检样品的 OD 值即为 OD S ；阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PB PC =100-OD PC /OD Cm ×100阴性对照血清阻断率即 PB NC =100-OD NC /OD Cm ×100，样品阻断率即 PB S =100-OD S /OD Cm ×100，试验成立条件：PB NC ＜40 且 PB PC ＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验。判定：在试验成立的前提下，样品阻断率即 PB S ＞50，结果判为阳性；PB S ≤50，结果判为阴性。
6、试剂盒有效期15个月。

	21
	蓝耳病抗体ELISA试剂盒
	1盒
	金诺/禾旭/中道
	猪繁殖与呼吸障碍综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒
1、间接ELISA。
2、保存条件：2～8℃保存。
3、敏感性：97.7%。
4、特异性：99.1%。
5、稳定性：批内及批间差异≤3%。
6、试剂盒规格：480孔（5板）/盒；192孔（2板）/盒。
7、试剂盒组成：重组N蛋白包被板，样品稀释液，阴性对照血清，阳性对照血清，酶标抗体，底物液，终止液，洗液。
8、操作时间：1小时15分钟。
9、结果判定：SP值＜0.4，阴性；SP值≥0.4，阳性。
10．试剂盒有效期18个月。

	22
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原（10ml）
	5瓶
	青岛立见/莱普生/北京纳百
	1. 作用与用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。 
2．保存条件：  2～8℃保存
3．试剂盒规格：（1）5ml/瓶 （2）10ml/瓶，10 瓶/盒 
4．主要成分与含量：本品主要成分为布氏菌  S2  株（CVCC70502）或  S2  和  A99  株（CVCC70502 和 CVCC70203），含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应， 与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。
5．凝集反应判定标准：
++++    出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明。
+++ 有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明。
++ 有较明显的凝集颗粒，液体稍透明。
+ 稍能见到凝集，液体混浊。
- 无凝集，液体均匀混浊。  
6．试剂盒有效期：有效期为 12 个月。

	23
	塞内卡病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒
	1盒
	元亨/北京纳白/国生生物
	1.用途：试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测偶蹄动物水泡皮、水泡液及OP液中的塞内卡病毒（SVV）的RNA，适用于SVV的检测、诊断和流行病学调查。
2.保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期为12个月。
3.敏感性：敏感性达到98%以上。
4.特异性：特异性达到100%。
5.稳定性：批内及批间差异≤3%。
6.试剂盒规格：50头份/盒。
7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。
8.反应程序为：42 ℃ 5 min，95 ℃ 10 s；95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40个循环。
9.反应体系为：25µL。
10.结果判定：
（1）结果分析条件设定：阈值设定原则：阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。
（2）结果描述及判定：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，实验结果成立；被检样品若FAM荧光信号Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为SVV阳性；被检样品30＜Ct＜36并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥36时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性；对于某些未呈现特异性扩增曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。
11.实验质控：阴性对照和阳性对照必须提取核酸后再扩增。

	售后服务及要求

1、报价人拟提供的货物必须是具有合法销售途经及完善售后服务的原装全新合格产品，符合国家和行业有关标准及安全规定，并达到上述表中的技术要求；若产品在运输过程中造成货物损坏须无偿调换相同产品。
2、收货时双方必须在场验货，每个试剂品种抽取5-10份现场验证(费用由成交供应商承担)，合格后予以收货。

3、成交供应商送货上门、提供技术培训和测试和调整服务。

4、接到订单通知后立即响应，常规品种在24小时内完成配送，特殊品种在48小时内完成配送。

5、须提供终身维护，在使用过程中遇到有问题时，供货方务必在接到通知12小时内响应，48小时内到达现场进行处理。

6、报价须包含送货上门、调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所产生的一切费用。
7、付款方式：本项目无预付款，采购方在货物验收合格并交付正常使用后10个工作日内向柳州市财政局申请货款支付，具体支付给日期以柳州市财政局支付日期为准（不计利息）。

8、交付使用期：自合同签订之日起10天内。

9、交货地点：柳州市内采购单位指定地点。


附件

1、报价函

2、报价表

3、售后服务承诺书

4、技术规格响应表

5、法定代表人授权委托书格式
6、采购供应商资格信用承诺函
7、货物采购合同格式

附件1：

报   价   函

采购编号：KWBD2X2023032
致： 广西科文招标有限公司
根据贵方2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购文件，采购编号：KWBD2X2023032，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表报价供应商                             （报价单位名称），提交下述文件正本一份、副本二份。 

一、报价表；

二、技术规格响应表；

三、报价供应商资格证明文件；

四、货物合格性文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

按询价采购文件项目需求一览表和报价表，总报价（大写）     元人民币(￥           )，交付使用期：          。

（1）遵照询价邀请函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

  （2）我们同意在报价函有效期内（从报价截止之日起30天内）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。我们完全理解采购方按合理最低价确定成交供应商，不一定以最低价确定成交供应商。

 （3）在合同协议正式签署生效之前，本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

与本报价供应商有关的正式通讯地址为:

报价单位（公章）：                                               
报价单位地址：                                                  
邮政编码：                              
开户名称：                              

开户银行：                              
帐号：                                  

电话:                                 传真:                         
法定代表人或授权委托代理人（签字）                                   
日期：2023年   月   日              

附件2

报 价 表 （格 式）

	项号
	货物名称
	数量
1 
	品牌、生产厂家

及国别
	型号规格、技术参数
	单价

(元)
②
	单项合价

（元）
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                          （￥                  ）

	交付使用期：

	备注：询价采购报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、调试、验收、培训和售后服务、税金及其他所有成本费用。


报价供应商（公章）：                              
法定代表人或授权委托代理人签字：                 

日期：                    
附件3                      

售后服务承诺书

(由报价供应商按《项目需求一览表》中的售后服务及要求自行填写)

报价供应商（公章）                                   

 法定代表人或授权委托代理人签字：                     

日期：____________________
附件4

技术规格响应表（格式）
请按所报产品的实际技术参数，逐条对应询价文件的“项目需求一览表”中要求的技术要求认真填写本表（本表报价技术规格与报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准；报价技术规格与询价技术要求相同的为无偏离，报价技术规格高于询价技术要求的为正偏离，低于询价技术要求的为负偏离）。

	项号
	技术条款
	询价要求
	报价规格
	响应说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价供应商（公章）                                    

   法定代表人或授权委托代理人签字                        
日     期__________________________
附件5

法定代表人授权委托书（格式）

兹授权          同志为我方参加2023年重点动物疫病综合防控及动物疫病净化专用试剂采购项目(采购编号：KWBD2X2023032)的报价代理人，其代理权限为：                                                                。

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位（公章）：                          法定代表人（签名或盖法人章）：              
签发日期：    年      月     日

    附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

   1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

附件6

采购供应商资格信用承诺函
致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                 项目（项目编号：              ）的采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 
供应商（盖公章）：            
日期：       年   月   日
附件7
采购合同（格式）
合同编号：                
采购单位（甲方）：                                
供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：                            
签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日   
根据《中华人民共和国民法典》和采购有关法律、法规规定，按照询价函规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	货物或服务名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如询价函对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与询价函及报价文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权力保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按询价函规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按询价函及报价文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。
第五条　交付和验收
1.交货时间：按乙方报价文件中所承诺的时间、地点：柳州市内采购单位指定地点。
2.乙方提供不符合询价函、报价文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间:甲方指定地点、地点：无。
第七条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及询价函、报价文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期或项目维护期：按乙方报价文件中所承诺的期限。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政资金。
3.付款方式：本项目无预付款，甲方在货物验收合格并交付正常使用后10个工作日内向柳州市财政局申请货款支付，具体支付给日期以柳州市财政局支付日期为准（不计利息）。
第九条  履约保证金
1.履约保证金金额：成交金额的0%。
第十条　税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期按乙方报价文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十八条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商，并签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1.采购询价函；
2.乙方提供的报价（或应答）文件；
3.报价承诺书；
4.成交通知书。
第二十一条　本合同一式 三 份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各 一 份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）                 

                   年   月   日
	乙方（章）                       

                        年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电    话：
	电    话：

	开户名称：
	开户名称：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：


1
1

